TUBERÍA DE ACERO DE 914 MM (36") CED. 5/16" CON COSTURA LISA DE ACERO SOLDABLE DE 6,0 M DE LONGITUD PROMEDIO SEGÚN ESPECIFICACIÓN "API" GRADO "B" O "X-42",

TUBERÍA DE ACERO DE 1067 MM (42") CED. STD CON COSTURA LISA DE ACERO SOLDABLE DE 6,0 M DE LONGITUD PROMEDIO SEGÚN ESPECIFICACIÓN "API" GRADO "B" O "X-42"

TUBERÍA EN ACERO AL CARBÓN  A-36 DE 36" Ø Y 3/16" DE ESPESOR.

BRIDA SOLDABLE DE 36"Ø

BRIDA SOLDABLE DE 42"Ø

VÁLVULA TIPO MARIPOSA CON OPERADOR DE ENGRANE DE 914 MM (36") DE DIÁMETRO

VÁLVULA DUOCHECK DE 914 MM (36") DE DIÁMETRO.

COLUMNA DE SE SUCCIÓN DE BOMBA DE 12PO A UNA, LONGITUD DE 6.60 M

COLUMNA DE SE SUCCIÓN DE BOMBA DE 30PO A UNA, LONGITUD DE 8.00 M