**Naucalpan de Juárez Estado de México a 09 de agosto de 2018**

MATERIAL A COTIZAR

* TUBERIA DE 3” SEDULA 40 SIN COSTURA. ---- 3pzas.
* TUBERIA DE 1 ½” SEDULA 40 SIN COSTURA.---- 2pzas.
* CODO DE 90° X 3” ROSCADO DE 3000lbs. ---- 2pzas.
* TEE DE 3” ROSCADA DE 3000lbs. ---- 2pzas.
* CRUCETA DE 3” ROSCADA DE 3000lbs. ---- 1pza.
* REDUCCION BUSHING DE 3”X 1 ½” ROSCADA DE 3000lba. ---4pzas.
* CODO 90° X 1 ½” ROSCADO DE 3000lbs. ---- 4pzas.
* COPLE DE 3” ROSCADO DE 3000lbs. ---- 1 pza.

NOTA: MANDAR AL CORREO casrob2306@gmail:com