|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEM | CANTIDAD   | DESCRIPCION | MATERIAL | CEDULA | TAMAÑO | LONGITUD |
|   | (PZAS)  |   |   |   | (in) | (mm) |
|  1 | 8 | WNRF 150# | SA-105 | 80 | 8 |   |
|  2 | 16 | LWNRF 150# | SA-105 |   | 2 | 229 |
|  3 | 4 | LWNRF 150# | SA-105 |   | 1.5 | 229 |
|  4 | 16 | CIEGA RF 150# | SA-105 |  | 2 |   |
|  5 | 4 | CIEGA RF 150# | SA-105 |  | 1.5 |   |