|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Código | Descripción | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Total |
| 01 |  | Tubería acero al carbon ced. 40 (tramo de 6 mt.) | 10.00 | pzas |  |  |
|  |  | Brida cuello soldable 4”150# | 2.00 | pzas |  |  |
|  |  | Brida roscable 3”150# | 2.00 | pzas |  |  |
|  |  | Tee recta biselada 3” ced 40 | 1.00 | pza |  |  |
|  |  | Reduccion concéntrica 4”x3” | 2.00 | pzas |  |  |
|  |  | Válvula de mariposa 4” 150# | 2.00 | pzas |  |  |
|  |  | Válvula de mariposa 3” 150# | 2.00 | pzas |  |  |
|  |  | Codo 90° 3” Ø ced 40 | 5.00 | pzas |  |  |
|  |  | Codo 45° 3” Ø ced 40 | 1.00 | pza |  |  |
|  |  | Tee recta 3” ced 40 biselada | 1.00 | pza |  |  |
|  |  | Cople recto 3” Ø galvanizado | 1.00 | pza |  |  |
|  |  | Brida cuello soldable 3” 150# | 4.00 | pzas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total General |  |
| Descuento |  |
| Subtotal |  |
| IVA |  |
| Total |  |